## Sheet1
鄂州市疾病预防控制中心采购技术参数偏离表
序号 | 询价文件要求 | 供应商响应参数 | 偏离情况
1 | 1.机内配置有≥7英寸、分辨率不小于800×480像素的彩色屏幕，有语音和交互式使用指导和心肺复苏指导。 |  | 如：无偏离或负偏离
2 | 2.支持针对成人、儿童模式下的除颤能量持续递增，首次电击未成功消除室颤时，第二次和第三次电击持续提升更高级别能量；支持心电噪声及运动干扰检测，检测到干扰时，能向施救人员发出对应语音提示。
3 | 3.支持成人以及儿童模式的双相波功能，波形参数能根据受救者阻抗自动补偿。
4 | 4.支持自检，每日、每周、每月、每季度设备能自检，可将自检数据（包含电池电量、电极片、使用信息等）通过内置Wifi或4G无线传输到采购人远程AED管理平台。支持USB接口模式导出抢救记录数据。
5 | 5.支持不同环境光强度下主机内置屏幕亮度自动调节，系统语音播放音量可根据环境噪音强度自动调节。
6 | 6.开机和进入工作状态转换迅速，开机到200J放电准备就绪时间≤7s；开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击无损。
7 | 7.单副电极片有效期:≥60个月，电极片包装上需有明确效期参数标示；使用专用电池，电池有效期≥5年，标注失效日期，可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后还可持续≥30分钟工作时间和≥10次200J及以上除颤充放电。
技术参数部分须逐一填写本偏差表 投标供应商保证，投标文件中的响应技术参数与实物的技术参数相符