政府采购报价通知书

| 采购方 | 采购单位：鄂州市疾病预防控制中心 |  |  | 招标编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人：罗主任 |  | 联系电话：18908681870 | 传真： |  |  |  |
| 采 购 需 求 | 品名 | 规 格 型 号 |  | 数量 | 供货时间 | 储货地点 | 备注 |
|  | 市疾控中心半自动体外除颤仪 | 1.机内配置有≥7英寸、分辨率不小于800×480像素的彩色屏幕，有语音和交互式使用指导和心肺复苏指导。 2.支持针对成人、儿童模式下的除颤能量持续递增，首次电击未成功消除室颤时，第二次和第三次电击持续提升更高级别能量；支持心电噪声及运动干扰检测，检测到干扰时，能向施救人员发出对应语音提示。 3.支持成人以及儿童模式的双相波功能，波形参数能根据受救者阻抗自动补偿。 4.支持自检，每日、每周、每月、每季度设备能自检，可将自检数据（包含电池电量、电极片、使用信息等）通过内置Wifi或4G无线传输到采购人远程AED管理平台。支持USB接口模式导出抢救记录数据。 5.支持不同环境光强度下主机内置屏幕亮度自动调节，系统语音播放音量可根据环境噪音强度自动调节。 6.开机和进入工作状态转换迅速，开机到200J放电准备就绪时间≤7s；开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击无损。 7.单副电极片有效期:≥60个月，电极片包装上需有明确效期参数标示；使用专用电池，电池有效期≥5年，标注失效日期，可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后还可持续≥30分钟工作时间和≥10次200J及以上除颤充放电。 |  | 2 | 2024年11月30日 | 鄂州市疾病预防控制中心 |  |
| 回复 | 品名 | 规 格 型 号 |  | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 总价格 |
| 供应商 | 供应商（加盖印章）： |  |  | 传真： |  |  |  |
|  | 投标供应商法人或法人授权代表签字： 时 间： 年 月 日 |  |  | 联系电话： |  |  |  |

- 备注：报价书须密封。