## Sheet1
2025年09月25日 虫媒传染病检测试剂和微生物方法变更试剂采购项目
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单位 | 备注
1 | 登革热病毒和基孔肯亚病毒双重核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 150 | 盒 | 需在硕世、之江、卓诚、宏微特斯四个品牌中四选一，且需携带质控品提供上门性能验证实验。有效期剩余3/4以上。适用范围：适用于定性检测从血清中提取的基孔肯亚病毒核酸检测。
2 | 札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 2 | 盒 | 需在硕世、之江、卓诚、伯杰特斯四个品牌中四选一，且需携带质控品提供上门性能验证实验。有效期剩余3/4以上。适用范围：适用于定性检测从血清中提取的基孔肯亚病毒核酸检测。
3 | Fraser培养基（颗粒） | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 必须满足GB 4789.30-2025《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》中相关试剂的性能要求
4 | FB1添加剂A | 2ml*20支/盒 | 2 | 盒 | 必须满足GB 4789.30-2025《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》中相关试剂的性能要求
5 | FB1添加剂B | 2ml*20支/盒 | 2 | 盒 | 必须满足GB 4789.30-2025《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》中相关试剂的性能要求
6 | FB2添加剂（A+B）（Fraser添加剂） | 2ml*20支/盒 | 10 | 盒 | 必须满足GB 4789.30-2025《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》中相关试剂的性能要求
7 | PALCAM琼脂平板（9cm） | 9cm*10个/包 | 4 | 包 | 必须满足GB 4789.30-2025《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》中相关试剂的性能要求
8 | OA李斯特氏菌显色平板（9cm） | 9cm*10个/包 | 4 | 包 | 必须满足GB 4789.30-2025《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》中相关试剂的性能要求
9 | 双料乳糖胆盐发酵培养基管（含小倒管）（10ml） | 10ml*20支/盒 | 12 | 盒 | 必须满足GB 8538-2022 （55.1）《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》中相关试剂的性能要求
10 | 乳糖发酵培养基管（10ml） | 10ml*20支/盒 | 1 | 盒 | 必须满足GB/T 18204.4-2025《公共场所卫生标准检验方法 公共用品用具微生物》中相关试剂的 性能要求要求
11 | 伊红美蓝琼脂（EMB）（颗粒） | 250g | 1 | 盒 | 必须满足GB/T 18204.4-2025《公共场所卫生标准检验方法 公共用品用具微生物》中相关试剂的 性能要求要求
12 | 革兰染色液 | 5ml*8支/盒 | 1 | 盒 | 必须满足GB/T 18204.4-2025《公共场所卫生标准检验方法 公共用品用具微生物》中相关试剂的 性能要求要求
13 | 菌落总数阳性质控品 | 西林瓶（30~300CFU/mL）1 | 1 | 瓶 | 必须满足GB/T 18204.4-2025《公共场所卫生标准检验方法 公共用品用具微生物》中相关试剂的 性能要求要求
14 | 粪大肠菌群阳性对照质控样品 | 西林瓶（30~300CFU/mL）1 | 1 | 瓶 | 必须满足GB/T 18204.4-2025《公共场所卫生标准检验方法 公共用品用具微生物》中相关试剂的 性能要求要求
15 | 单料乳糖胆盐发酵培养基管（含小倒管）（10ml） | 10ml*20支/盒 | 2 | 盒 | 必须满足GB 8538-2022 （55.1）《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》中相关试剂的性能要求
16 | 亮绿乳糖胆盐培养液管(BGB管)（10ml） | 10ml*20支 | 1 | 盒 | 必须满足GB 8538-2022 （55.1）《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》中相关试剂的性能要求
17 | 生活饮用水总大肠菌群标准质控样品（多管发酵法） | 西林瓶100~2000MPN/100mL | 1 | 瓶 | 必须满足GB 8538-2022 （55.1）《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》中相关试剂的性能要求
18 | 食品中大肠菌群标准质控样品（MPN计数法） | 100~1000MPN/mL | 1 | 瓶 | 必须满足GB 4789.3-2025《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》中相关试剂的性能要求
19 | 食品中大肠菌群平板计数标准物质 | (5.0±1.0)×10^3CFU/m | 1 | 瓶 | 必须满足GB 4789.3-2025《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》中相关试剂的性能要求
20 | 一次性物表采样管（含复方中和剂） | 50支/盒 | 8 | 盒 | 满足GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》中采样要求

## Sheet2
方法变更样品 | 方法变更检测项目